## 1
Приложение № 1 к договору подряда № 08/КР от 28.05.2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2023 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений административного здания, гаража и элементов благоустройства территории
Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., п.Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1а (инв. № ИЭС000363333)
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Административное здание
Демонтажные работы
1 | Демонтаж входного металлического дверного блока (левого) | шт. | 1 | дверной блок металлический | м2 | 1,89 | стр. мусор
2 | Демонтаж деревянных дверных блоков0,9*2,1 м | шт. | 6,0 | дверной блок деревянный | м2 | 11,34 | стр. мусор
3 | Демонтаж обналички углов проёмов из уголков ПВХ | м.п. | 20,0 | уголок ПВХ (30x30) | м.п. | 20,0 | стр. мусор
4 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 95,2 | плинтус ПВХ | м.п. | 95,2 | стр. мусор
5 | Демонтаж розеток | шт. | 2,0 | розетка | шт. | 2,0 | стр. мусор
6 | Демонтаж выключателей | шт. | 2,0 | выключатель | шт. | 2,0 | стр. мусор
7 | Демонтаж светильников | шт. | 4,0 | светодиодный светильник | шт. | 4,0 | стр. мусор
8 | Демонтаж мебельных досок | п.м. | 15,0 | мебельные доски | м.п. | 15,0 | повт.исп.
Общестроительные работы
1 | Монтаж входного дверного блока с терморазрывом (1*2,1) | м2 | 2,1 |  |  |  |  | дверной блок входной типа "Север-2" пена монтажная доводчик | шт. шт. шт. | 1,0 2,0 1,0 | подрядчик
2 | Монтаж деревянных дверных блоков | м2 | 11,34 |  |  |  |  | деревянный дверной блок с наличниками и скобянными изделиями | шт. | 6 | подрядчик
3 | Грунтование стен | м2 | 66,0 |  |  |  |  | грунтовка акриловая | кг | 6,8 | подрядчик
4 | Смена обоев с последующей окраской ВД-АК | м2 | 66,0 |  |  |  |  | обои краска ВД-АК | м2 кг | 73,8 20,0 | подрядчик
5 | Монтаж обналички углов проёмов из уголков ПВХ | м.п. | 20,0 |  |  |  |  | уголок ПВХ (30x30) | м.п. | 20,0 | подрядчик
6 | Устройство ограничителей открывания дверей | шт. | 8,0 |  |  |  |  | ограничитель дверной | шт. | 8,0 | подрядчик
7 | Установка плинтусов ПВХ | м.п. | 95,2 |  |  |  |  | плинтус ПВХ | м2 | 95,8 | подрядчик
8 | Установка мебельных досок | п.м. | 15,0 | мебельная доска 250мм саморезы 4х45мм | м | 15,0 | повт.исп. | мебельная доска 250мм (цвет согласовать с заказчиком) саморезы 4х45мм | м | 15,0 | подрядчик
9 | Устройство кабель-каналов | м.п. | 10,0 |  |  |  |  | кабель-канал ПВХ 25x16 кабель-канал ПВХ 40x16 с перег. | м.п. м.п. | 5,0 5,0 | подрядчик
10 | Установка выключателей | шт. | 2,0 |  |  |  |  | выключатель (цвет серый) | шт. | 2,0 | подрядчик
11 | Установка блока розеток на 2 места | шт. | 2,0 |  |  |  |  | розетка на 2 места (цвет серый) | шт. | 2,0 | подрядчик
12 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе | м.п. | 20,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм | м.п. м.п. | 20,0 20,0 | подрядчик
13 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах | м.п. | 20,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 15x10 | м.п. м.п. м.п. | 20,0 20,0 | подрядчик
14 | Обшивка стен панелями МДФ по каркасу в сан.узле (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 13,0 |  |  |  |  | панели МДФ 325х9х2700 (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 13,0 | подрядчик
15 | Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов | шт. | 10,0 |  |  |  |  | светодиодные светильники типа Duray Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Амстронг" | шт. шт. | 10,0 20,0 | подрядчик
17 | Замена плиток подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 7,2 | плитки подвесного потолка | шт. | 20,0 |  | плитки подвесного потолка | шт. | 20,0 | подрядчик
18 | Установка тепловой завесы | шт. | 1,0 |  |  |  |  | тепловая завеса 2,5 кВ |  |  | подрядчик
19 | Установка автоматов защитных | шт. | 1,0 |  |  |  |  | автомат защитный 25А | шт. | 1,0 | подрядчик
20 | Монтаж кондиционера в холле | шт. | 1,0 |  |  |  |  | сплит-система типа BALLU BSO-09HN8_22Y кабель-канал 74*55 кабель-канал 40*20 труба гофрированная кабель ВВГ 3x2,5 трубка медная 1/2" теплоизоляция 12,7мм розетка | шт. м м м м м м шт | 1,0 2,0 2,0 16,0 20,0 10,0 10,0 1,0 | подрядчик
21 | Монтаж помпы дренажной | шт | 1,0 |  |  |  |  | Насос дренажный типа Ballu Machine DС Pump Pro | шт | 1,0 | подрядчик
22 | Замена умывальника с подогревом, нержавеющая мойка | шт. | 1,0 | умывальник | шт. | 1,0 | стр. мусор | Умывальник типа ВИХРЬ Люкс с подогревом, нержавеющая мойка | шт. | 1,0 | подрядчик
23 | Установка москитных сеток (0,7*1,4) для оконных блоков | шт. | 7,0 |  |  |  |  | сетка москитная (0,7*1,4) | шт. | 7,0 | подрядчик
24 | Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой | шт. | 1 |  |  |  |  | уплотнитель | м.п. | 10,0 | подрядчик
25 | Герметизация швов примыкания оконных блоков к стенам | 1 м шва | 15 |  |  |  |  | пена монтажная | бал. | 4 | подрядчик
26 | Ремонт оконных защитных жалюзи | шт | 7 |  |  |  |  | механизм открывания защитных жалюзи | шт | 7 | подрядчик
27 | Устройство противоскользящего коврика в тамбуре | м2 | 2 |  |  |  |  | противоскользящий коврик | м2 | 2 | подрядчик
28 | Замена конвекторов | шт. | 16 | конвектор | шт | 16,0 | стр.мусор | конвектор электрический типа Atlantic F17 Essential, 1000 Вт конвектор электрический типа Atlantic F17 Essential, 1500 Вт | шт. шт. | 13,0 3,0 | подрядчик
Ремонт кровли
1 | Демонтаж-монтаж мелких покрытий (коньков, ендов и т.д) с устройством гидроизоляции стыков битумным герметиком | м | 55,0 | оцинкованая сталь с полимерным покрытием | м | 45,0 | повт.исп | оцинкованая сталь с полимерным покрытием 1000мм битумный герметик типа Soudal, 280мл | м уп. | 10,0 20,0 | подрядчик
2 | Монтаж бутилкаучуковой ленты в местах стыков профилированных листов | м | 100,0 |  |  |  |  | бутилкаучуковая лента | м м.п | 100,0 | подрядчик
3 | Замена теплоизоляции кровли | м2 | 120,0 | минеральная вата | м2 | 121,0 | стр. мусор | базальтовый утеплитель типа Технониколь 150 мм | м3 | 18,0 | подрядчик
4 | Устройство ходовых мостиков чердачном пространстве | м2 | 20,0 |  |  |  |  | доска 40мм | м3 | 0,9 | подрядчик
5 | Окраска слухового окна и опорных брусков для водосточных желобов | м2 | 6,0 |  |  |  |  | краска масляная для наружных работ | кг | 1,5 | подрядчик
Гараж
1 | Монтаж водостока кровли (в комплекте с крепёжными элементами) | м.п. | 25,5 |  |  |  |  | желоб Ø 125 (цвет согласовать с заказчиком) труба водосточная Ø 100 воронки колено отмет | м.п. м.п. шт. шт. шт. | 25,5 15,0 6,0 12,0 6,0 | подрядчик
2 | Устройство трубчатых снегозадержателей | м.п. | 22,5 |  |  |  |  | трубчатые снегозадержатели | м.п. | 22,5 | подрядчик
3 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 5,0 |  |  |  |  | штукатурный раствор | кг | 34,0 | подрядчик
4 | Окраска ранее окрашенных стен гаража и смотрой ямы масляным составом | м2 | 80,0 |  |  |  |  | эмаль акриловая моющаяся | т | 0,15 | подрядчик
5 | Замена настила перекрытия из досок смотровой ямы | м2 | 5,0 |  |  |  |  | доска обрезная 50мм | м3 | 0,25 | подрядчик
6 | Грунтовка перекрытия из досок | м2 | 5,0 |  |  |  |  | грунтовка | кг | 0,35 | подрядчик
7 | Масляная окраска досок настила смотровой ямы за 2 раза с двух сторон | м2 | 5,0 |  |  |  |  | масляная краска | кг | 2,0 | подрядчик
8 | Устройство металлической лестницы в смотровую яму с перилами с одной стороны | м.п. | 2,0 |  |  |  |  | ПВЛ №406 по ГОСТ 8706-78* (17,27 кг) швеллер №16 уголок 50x5 труба профильная 40*20*1,5 | м2 кг кг кг | 1,1 40,0 55,0 7,0 | подрядчик
9 | Ремонт и восстановление уплотнения металлических дверей | м | 16,2 |  |  |  |  | Уплотнитель для металлических дверей | м.п. | 17,0 | подрядчик
10 | Устройство брезентовой шторы с люверсами на стальном тросе | м2 | 17,0 |  |  |  |  | пропитанный брезент люверсы Ø25 трос для растяжки DIN 3055 Ø4мм с комплектом фурнитуры | м2 шт. м.п. | 18,0 44,0 7,0 | подрядчик
12 | Масляная окраска ранее окрашенных ворот гаража с двух сторон | м2 | 14,58 |  |  |  |  | краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком) | кг | 4,7 | подрядчик
13 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 | м.п. | 30,0 |  |  |  |  | кабель ВВГ 3*1,5 | м | 30,0 | подрядчик
14 | Установка кабель - каналов | м.п | 20,0 |  |  |  |  | кабель-канал 25*16 | м | 20,0 | подрядчик
15 | Демонтаж светильников в гараже | шт. | 6,0 | светильник люминисцентный | шт. | 6,0 | стр. мусор
16 | Устройство светодиодных светильников | шт. | 6,0 |  |  |  |  | светильник светодиодный типа ГСП-0552 36Вт/5700К IP65 (1260х115х90) матовый без драйвера; драйвер унив. СДП-0653 12-40вт ГС; | шт. шт. | 6,0 6,0 | подрядчик
17 | Изготовление и монтаж колесоотбойника из металлических труб | м пог | 6 |  |  |  |  | Труба 80*3,5 | м.п. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок равнополочный 4х63 ГОСТ 8509-93 (L общ. = 1,05 м) | т | 0.004095 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер клиновой М20х300 мм STARFIX | шт | 6 | Подрядчик
18 | Масляная окраска колесоотбойников | м2 | 1,68 |  |  |  |  | краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком) | кг | 4,7 | подрядчик
Склад-Архив (старый гараж)
1 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 2,0 |  |  |  |  | раствор штукатурный | м3 | 0,04 | подрядчик
2 | Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской | м2 | 12,64 |  |  |  |  | краска ВД-АК | кг | 3,7 | подрядчик
3 | Окраска ранее окрашенных стен масляной краской | м2 | 27,0 |  |  |  |  | масляная краска | кг | 6,5 | подрядчик
4 | Окраска ранее окрашенных потолков ВД | м2 | 26,1 |  |  |  |  | краска ВД-АК | кг | 7,83 | подрядчик
5 | Масляная окраска досок настила за 2 раза | м2 | 8,0 |  |  |  |  | масляная краска | кг | 3,0 | подрядчик
6 | Масляная окраска ранее окрашенных ворот с двух сторон | м2 | 6,1 |  |  |  |  | краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком) | кг | 4,0 | подрядчик
7 | Замена замка накладного | шт | 1 |  |  |  |  | замок накладной | шт | 1 | подрядчик
8 | Установка конвекторов с нижним расположением блока управления | шт. | 2 |  |  |  |  | конвектор электрический типа Atlantic, 1500 Вт | шт. | 2 | подрядчик
| Электромонтажные работы | [9 empty] | подрядчик
9 | Демонтаж светильников в архиве | шт. | 4,0 | светильник накаливания | шт. | 4,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Демонтаж кабель каналов 25*16 | м | 25 | кабель*канал 25*16 | м | 25 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Демонтаж розеток накладных | шт. | 2 | Розетка накладная | шт. | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
12 | Демонтаж Щит распределительный ЩРН-П-3 | шт. | 2 | ЩРН-п-3 | шт. | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Демонтаж Щита металлического 400*600 | шт. | 1 | Щит металлический 400*600 | шт. | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
14 | Демонтаж проводки 3*2,5мм2 | м2 | 25 | Кабель 3*2,5 мм2 | м2 | 25 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
15 | Демонтаж выключателей 1 кл | шт. | 2 | Выключатель 1кл | шт. | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
16 | Демонтаж коробок распределительных | шт. | 4 | Коробка распределительная | шт. | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Монтаж щита распределительного ЩРН-12 | шт. | 1 |  |  |  |  | ЩРН-12 | шт | 1 | подрядчик
18 | Монтаж кабель канала 25*16 | м | 30 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м | 30 | подрядчик
19 | Монтаж коробок распределительных 100*100*50 | шт. | 5 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100*100*50 | шт | 5 | подрядчик
20 | Монтаж кабель канала 100*60 | м | 1 |  |  |  |  | Кабель-канал 100*60 | м | 2 | подрядчик
21 | Монтаж выключателей накладных 1кл | шт. | 2 |  |  |  |  | Выключатель 1КЛ | шт | 2 | подрядчик
22 | Монтаж розеток накладных 2-х с заземлением | шт | 2 |  |  |  |  | Розетка накладная 2П с заземлением | шт | 2 | подрядчик
23 | Монтаж кабеля ВВГнг-5*6мм2 в кабель-каналах | м | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 5*6 мм1 | м | 2 | подрядчик
24 | Монтаж кабеля ВВГнг-3*1,5мм2 в кабель-каналах | м | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 3*1,5 мм2 | м | 20 | подрядчик
25 | Монтаж кабеля ВВГнг-3*2,5мм2 в кабель-каналах | м | 15 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг 3*2,5 мм2 | м | 15 | подрядчик
26 | Муфта кабельная универсальная для кабеля без гидрофобного заполнения | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 | шт | 5 | подрядчик
27 | [7 empty] | Набор термоусадки для проводов | шт | 1 | подрядчик
28 | Монтаж автомата 3-ф 32А | шт | 1 |  |  |  |  | Автомат 3п С32 | шт | 1 | подрядчик
29 | Монтаж автомата 1-ф 25А | шт | 1 |  |  |  |  | Автомат 1п С25 | шт | 1 | подрядчик
30 | Монтаж автомата 1-ф 16А | шт | 2 |  |  |  |  | Автомат 1п С34 | шт | 2 | подрядчик
31 | Монтаж шины нулевой | шт | 1 |  |  |  |  | Шина нулевая | шт | 1 | подрядчик
32 | Монтаж шины заземления | шт | 2 |  |  |  |  | Шина заземления | шт | 1 | подрядчик
33 | Устройство светодиодных светильников | шт. | 5,0 |  |  |  |  | светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102) | шт. | 5,0 | подрядчик
Благоустройство
1 | Демонтаж глухого ограждения из профнастила (h=1,95м) | м.п. | 3,3 | профнастил С21*0,7 трубы стальные ø108*2 уголок 50*3 | м2 шт. м.п. | 6,6 1,0 6,6 | стр.мусор повт.исп стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж распашных ворот из профнастила (h=1,95м) | м.п. | 3,75 | профнастил С21*0,7 трубы стальные ø108*2 уголок 50*3 | м2 шт. м.п. | 7,5 2,0 20,0 | стр.мусор повт.исп стр.мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Устройство глухого ограждения из профнастила (h=1,95м) | м.п. | 2,55 | трубы стальные ø108*2 | шт. | 2,0 | повт.исп | профнастил С21*0,7 бетон В7,5 уголок 50*4 | м2 м3 м.п. | 5,1 0,5 5,1 | подрядчик
4 | Устройство распашных ворот из профнастила 2,8*1,95м | шт | 2,0 |  |  |  |  | профнастил С21*0,7 трубы стальные ø108*3,5 труба профильная 60*40*3 замки навесные петли упоры типа "шпингалет" | м2 шт. м.п. шт. шт. шт. | 12,0 3,0 17,0 2,0 8,0 4,0 | подрядчик
5 | Демонтаж-монтаж отмостки административного здания (толщ 200 мм) | м2 | 48,0 | бетон | м3 | 5,0 | стр. мусор | ПГС 100 мм бетон М200 | м3 м3 | 4,8 5,0 | подрядчик
6 | Демонтаж бетонного основания стоянки автотранспорта 250 мм | м2 | 60,7 | бетон | м3 | 15,17 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
7 | Разработка грунта вручную | м3 | 3,0
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 10,0
9 | Монтаж бетонного основания стоянки автотранспорта 250 мм с устройством температурных швов | м2 | 67,1 | бетон | м3 | 9,1 | стр. мусор | ПГС 100 мм доска 40 мм бетон М300 150 мм | м3 м2 м3 | 6,71 0,68 10,0 | подрядчик
10 | Демонтаж бетонной дорожки к СУ | м2 | 21,0 | бетон | м3 | 2,25 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Монтаж бетонной дорожки к СУ | м2 | 21,0 |  |  |  |  | ПГС бетон М200 | м3 м3 | 2,1 2,1 | подрядчик
12 | Установка закладных деталей площадки ТКО 1,3*2,0 м | м2 | 2.6 |  |  |  |  | арматура А3 ø 8 мм пластина металлическая 100*100*3 | шт/см шт. | 4,0/40,0 4,0 | подрядчик
13 | Устройство ограждения (h=1,95м) из профлиста | м.п. | 5,3 |  |  |  |  | профнастил С21*0,7 (цвет по согласованию) труба профильная 40*20*2 трубы профильные 40*40*3 мм | м2 кг кг | 10,33 10,0 26,9 | подрядчик
14 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб профильных ранее не окрашенных | м2 | 2,0 |  |  |  |  | эмаль | кг | 0,5 | подрядчик
15 | Окраска ранее окрашенного флагштока | м2 | 1,4 |  |  |  |  | эмаль | кг | 0,2 | подрядчик
16 | Окраска решетки, прожилин и столбов металлического ранее окрашенного ограждения с расчисткой металлических поверхностей от старой краски | м2 | 75,0 |  |  |  |  | краска масляная для наружных работ | кг | 27,0 | подрядчик
17 | Устройство потолочных светодиодных светильников на навесе крыльца | шт. | 1,0 |  |  |  |  | светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102) | шт. | 1,0 | подрядчик
18 | Устройство светильников наружного освещения с датчиками движения | шт. | 3,0 |  |  |  |  | Светильник светодиодный с датчиком движения выключатель кабель ВВГ 3*2,5 гофра Ø 16 мм | шт. шт. м м | 3,0 2,0 15,0 15,0 | подрядчик
19 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 19,0 | [7 empty] | подрядчик
20 | Устройство дорожной одежды низшего типа (отсыпка ПГС) | м2 | 71,0 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 19,8 | подрядчик
21 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 19,8 | [7 empty] | подрядчик
22 | Замена деревянных лавочек | шт. | 2,0 |  |  |  |  | скамейка металлическая Классик без подлокотников | шт. | 2 | подрядчик
Санузел с септиком
1 | Демонтаж глухого ограждения из профнастила (h=1,95м) | м.п. | 3,3 | профнастил С21*0,7 уголок 50*3 | м2 м.п. | 6,6 6,6 | повт.исп повт.исп |  |  |  | подрядчик
2 | Устройство калитки (1,0*1,95) | м2 | 1,95 | профнастил С21*0,7 | м2 | 1,95 | повт.исп | уголок 50*50*3 трубы стальные ø108*2 бетон В7,5 замки навесные петли навесы | кг кг м3 шт шт шт | 20,0 31,0 0,25 2,0 2,0 2,0 | подрядчик
3 | Устройство глухого ограждения из профнастила (h=1,95м) | м.п. | 2,3 | профнастил С21*0,7 уголок 50*3 | м2 м.п. | 4,6 4,6 | повт.исп повт.исп |  |  |  | подрядчик
4 | Демонтаж деревянного СУ | шт | 1,0 | профлист доска 25мм доска 40мм брус | м2 м3 м3 м3 | 16,0 0,4 0,1 0,3 | стр. мусор стр. мусор стр. мусор стр. мусор |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж монолитного железобетонного фундамента СУ | м3 | 2,0 | лом бетона | м3 | 2,0 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 18,0 | [7 empty] | подрядчик
7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 34,0 | [7 empty] | подрядчик
8 | Устройство подстилающих и выранивающих слоёв из ПГС 100мм | м2 | 10,0 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 1 | подрядчик
9 | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм (200) прямоугольных сооружений | м3 | 5,81 |  |  |  |  | бетон арматура 10АII | м3 т | 6,0 0,34 | подрядчик
10 | Устройство бетонного монолитного перекрытия | м3 | 1,58 |  |  |  |  | бетон арматура 10АII | м3 т | 2,0 0,11 | подрядчик
11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 27,6 |  |  |  |  | битум | кг | 150 | подрядчик
12 | Обратная засыпка пазух котлованов с уплотнением, группа грунтов 2 | м3 | 34,0 | [7 empty] | подрядчик
13 | Устройство фанового стояка септика | шт. | 1,0 |  |  |  |  | труба стальная Ø159 мм | м | 3,0 | подрядчик
14 | Устройство люка для септика | шт. | 1,0 |  |  |  |  | люк полимерный Ø700 мм | м2 | 1,0 | подрядчик
15 | Монтаж основания СУ из бруса 100*180 | м3 | 0,3 |  |  |  |  | брус лиственичный 100*180 | м3 | 0,3 | подрядчик
16 | Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100 | м3 | 0,35 |  |  |  |  | брус строганный сосна 100*100 | м3 | 0,35 | подрядчик
17 | Устройство дощатого настила СУ из строганных досок 50мм | м2 | 5,0 |  |  |  |  | доска лиственичная 50мм | м3 | 0,25 | подрядчик
18 | Общивка каркаса СУ строганными досками 25мм | м2 | 26,0 |  |  |  |  | доска строганная 25мм | м3 | 0,65 | подрядчик
19 | Пропитка поверхности стен декоративным защитным покрытием для дерева | м2 | 26,0 |  |  |  |  | декоративное защитное покрытие для дерева типа Уником (цвет согласовать с заказчиком) | л | 7,0 | подрядчик
20 | Общивка СУ профлистом | м2 | 26,0 |  |  |  |  | профлист С21 | м2 | 2,7 | подрядчик
21 | Устройство кровли из профлиста | м2 | 9,0 |  |  |  |  | профлист С21 доска 50мм доска 25мм | м2 м3 м3 | 9,0 0,1 0,07 | подрядчик
22 | Устройство освещения в сан.узле | шт. | 2,0 |  |  |  |  | светильник светодиодный типа ДПО1002-12W выключатель двухклавишный кабель ВВГ 3*2,5 гофра Ø16 мм | шт. шт. м м | 2,0 1,0 15,0 15,0 | подрядчик
Прочие работы
1 | Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных рабрт | шт. | 1,0 | [7 empty] | подрядчик
2 | Перенос мебели | шт. | 25,0 | [7 empty] | подрядчик
3 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 1,5 | [7 empty] | подрядчик
4 | Влажная уборка помещений | м2 | 100,0 | [7 empty] | подрядчик
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 2,15 | [7 empty] | подрядчик
6 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние до 15 км | тн | 62,0 | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются мебель и иные загромождающие помещения предметы. Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Примечания:
1. | Ртутные лампы передать заказчику по Акту приёма-передачи.
2. | Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов
Зам. начальника Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________П.Н. Ларин
Начальник Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Н. Осипов