## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2025 г.
Дефектная ведомость №2 (ведомость объемов работ)
на ремонт нежилых помещений Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Маршала Жукова, д. 3, пом. 1011
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Помещение №14, №15, с/у №3
1 | Демонтаж обогревателя потолочного 1кВТ | шт | 2 | Обогреватель потолочный 1кВт | шт | 2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж силового кабеля 3*2,5 | м.п | 45 | Кабель силовой алюминиевый 3*2,5 | м.п | 45 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Демонтаж деревянного дверного блока | шт | 2 | Деревянный дверной блок 900*2050 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Деревянный дверной блок 800*2050 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Демонтаж//монтаж шкафов навесных с антеной управления пожароохранной сигнализации | шт | 3 | Шкаф навесной 300*300 | шт | 3 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Антенна | шт | 0 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
5 | Демонтаж розетки | шт | 1 | Розетка на 2 поста наружной установки | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
6 | Демонтаж//монтаж кабеля силового | м.п. | 8 | Кабель силовой в гофре ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 8 | п/исп. |  |  |  | подрядчик
7 | Демонтаж плинтуса | м.п | 10.08 | Плинтус ПВХ | м.п | 10.08 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
8 | Демонтаж кирпичной перегородки толщ.120мм | м2 | 31.636 | Лом кирпича | кг | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 600х600 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Демонтаж точечных светильников | шт | 4 | Светильник точечный | шт | 4 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
11 | Демонтаж потолочной системы Армстронг | м2 | 11.74 | Подвесной потолок в комплекте | м2 | 11.74 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
12 | Разборка короба из ГКЛ на мет.каркаса | м2 | 4.21 | ГКЛ, мет.каркас | кг | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Демонтаж плитки стеновой | м2 | 9,2 | Плитка стеновая | м2 | 9,2 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
14 | Ремонт ц/п стяжки пола с разборкой | м2 | 1,55 | Ц/п раствор М100 | кг | норма | стр. мусор | Ц/п раствор М100 | м3 | норма | подрядчик
15 | Разборка ц/п штукатурки откосов толщ.30мм | м2 | 1.4 | Ц/п раствор М100 | м3 | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
16 | Ремонт примыкания оконного блока к стене из монтажной пены | м.п. | 5.6 |  |  |  |  | Монтажная пена 750мл | бал | 1 | подрядчик
17 | Монтаж подоконника шир.400мм | м.п | 1,4 |  |  |  |  | Подоконник ПВХ шир.400мм | м.п | 1,4 | подрядчик
18 | Монтаж откоса пластикового шириной 400мм с установкой наличников | м.п. | 4.2 |  |  |  |  | Стартовый профиль | м.п. | 4.2 | подрядчик
[8 empty] | Наличник | м.п. | 4.2 | подрядчик
[8 empty] | Откос пластиковый шир.600мм | м.п. | 4.2 | подрядчик
19 | Ремонт, регулировка оконных блоков с заменой уплотнительной резины | шт | 1 |  |  |  |  | Уплотнитель для пластиковых окон цвет чёрный | п.м. | 8.8 | подрядчик
20 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с устройством трех дверных проемов | м2 | 49.025 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.100мм | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м | норма | подрядчик
21 | Монтаж каркаса подиума из доски | м3 | 0.314 |  |  |  |  | Доска сухая 40х100х4.0 сосна | м / м3 | 111 / 0,67 | подрядчик
[8 empty] | Уголок крепежный оцинкованный 100*100*2 | шт | 24 | подрядчик
22 | Монтаж базальтового утеплителя толщ.100мм | м2 | 20.3 |  |  |  |  | Утеплитель базальтовый толщ.100мм | м3 | норма | подрядчик
23 | Устройство настила из фанеры | м2 | 20.3 |  |  |  |  | Фанера 21 мм нешлифованная 1525x1525 мм, ФК сорт 4/4, 2.325 м² | м2 | 20.3 | подрядчик
24 | Устройство линолеума | м2 | 20.3 |  |  |  |  | Линолеум полукоммерческий | м2 | 20.3 | подрядчик
25 | Монтаж алюминиевого дверного блока | шт | 2 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 1000*2050 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Алюминиевый дверной блок 800*2050 | шт | 1 | подрядчик
26 | Монтаж металлического дверного блока 900*2050 | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной блок металлический 900*2050 | шт | 1 | подрядчик
27 | Облицовка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 69.52 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 50*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50*50 | шт | норма | подрядчик
28 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 167.57 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
29 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 167.57 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
30 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 167.57 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ (цвет белый) | кг | норма | подрядчик
31 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 21.8 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25 | м.п. | норма | подрядчик
32 | Монтаж плинтусов ПВХ | м.п. | 32.4 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п. | норма | подрядчик
33 | Монтаж подвесного потолка Армстронг (столовая, с/у) | м2 | 20.3 |  |  |  |  | Подвесной потолок Армстронг в комплекте | м2 | норма | подрядчик
34 | Грунтование труб на 2 раза | м2 | 2.3 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ 021 | кг | норма | подрядчик
35 | Покраска труб и радиаторов краской для труб отопления Ду20 на 2 раза | м2 | 2.3 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
36 | Монтаж распределительных коробок | шт | 4 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100*100*50 | шт | 4 | подрядчик
37 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 35 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 35 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 35 | подрядчик
38 | Монтаж кабель-канала 25*16 | м.п. | 4 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 4 | подрядчик
39 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 8 | подрядчик
40 | Демонтаж выключателя накладного | шт | 2 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 | стр. мусор
41 | Монтаж выключателя накладного | шт | 3 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 3 | подрядчик
42 | Монтаж светильников 600*600 (столовая). | шт | 5 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 5 | подрядчик
43 | Монтаж настенных светильников (тех.помещение). | шт | 2 |  |  |  |  | Светильник LED PPO-03 1200 40W 6500K Opal AL IP20 Jazzway (ЛПО 2х36) 5028852 | шт | 2 | подрядчик
44 | Монтаж точечных светильников (с/у) | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник точечный светодиодный 12ВТ | шт | 4 | подрядчик
45 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 25 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 25 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 25 | подрядчик
46 | Монтаж кабель-канала 25*16 | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 8 | подрядчик
47 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 8 | подрядчик
48 | Монтаж розетки | шт | 5 |  |  |  |  | Розетка на 3 поста наружной установки | шт | 5 | подрядчик
49 | Монтаж настенного обогревателя 2кВТ | шт | 1 |  |  |  |  | Конвектор Electrolux ECH/AS-2000 MR | шт | 1 | подрядчик
50 | Монтаж анемостатота 160 | шт | 2 |  |  |  |  | Анемостат 160 | шт | 2 | подрядчик
51 | Сверление отверстий Ø 140 мм в кирпичных стенах толщиной 510 мм (алмазное бурение). | шт | 1 | Лом кирпичный | м3 | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
52 | Монтаж пластиковых вентиляционных каналов диам.125 | м.п. | 3 |  |  |  |  | Пластиковая вентиляционная труба диам.125 | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Угол 90 диам.125 | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Соединители | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Лента монтажная | м.п. | 20 | подрядчик
53 | Монтаж вентилятора осевого вытяжного | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор осевой вытяжной Auramax A 5-02 D125 мм 36 | шт | 1 | подрядчик
54 | Монтаж вент.решетки наружной | шт | 1 |  |  |  |  | Выход стенной белый диам.125 | шт | 1 | подрядчик
Сантехнические работы
1 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м.п | 1,5 | Труба полипропиленовая диам.50 | м.п. | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Муфта переходная 110*50 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Отвод Ду 50мм угол 90 | шт | 1 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Монтаж тройника | шт | 2 |  |  |  |  | Тройник 110мм*110мм*110мм | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Тройник 110мм*50мм*110мм | шт | 1 | подрядчик
3 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая диам.110 | м.п. | 2 | подрядчик
[8 empty] | Отвод Ду 110мм угол 45 | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Отвод Ду 110мм угол 90 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепление трубы | шт | 5 | подрядчик
4 | Монтаж муфты переходной | шт | 1 |  |  |  |  | Муфта переходная 110*50 | шт | 1 | подрядчик
5 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая диам.50 | м.п. | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Отвод Ду 50мм угол 45 | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Отвод Ду 50мм угол 90 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепление трубы | шт | 5 | подрядчик
6 | Замена унитаза | шт | 1 | Унитаз | шт | 1 | стр. мусор | Унитаз | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Гофра для унитаза | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка для унитаза | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепеж для унитаза | комплект | 1 | подрядчик
7 | Замена раковины с сифоном. | шт | 1 | Раковина стойка | шт | 1 | стр. мусор | Раковина стойка | шт | 1 | подрядчик
|  |  |  | Крепеж раковины | комп. | 1 | стр. мусор | Крепеж раковины | комп. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Сифон | шт | 1 | стр. мусор | Сифон | шт | 1 | подрядчик
|  |  |  | Манжета 50*20 | шт | 1 | стр. мусор | Манжета 50*20 | шт | 1 | подрядчик
8 | Замена смесителя. | шт | 1 | Смеситель | шт | 1 | стр. мусор | Смеситель | шт | 1 | подрядчик
|  |  |  | Подводка для смесителя | шт | 2 | стр. мусор | Подводка для смесителя | шт | 2 | подрядчик
9 | Замена кранов шаровых | шт | 3 | Кран шаровый 1/2 | шт | 3 | стр. мусор | Кран шаровый 1/2 | шт | 3 | подрядчик
10 | Монтаж тройника 1/2 | шт | 2 |  |  |  |  | Тройник ВНН 1/2" | шт | 2 | подрядчик
11 | Установка крана 1/2 | шт | 2 |  |  |  |  | Кран 1/2 внутр., наруж.резьба, внутр.резьба | шт | 2 | подрядчик
12 | Прокладка внутренних трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из трубы медной Ø15 мм | м | 1.5 |  |  |  |  | Труба медная Ø 15 | м | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Угол однораструбный 90° медный Ø 15 мм | шт | 6 | подрядчик
[8 empty] | Муфта 15*1/2 | шт | 4 | подрядчик
[8 empty] | Крепление трубы медной | шт | 6 | подрядчик
Помещение №13, №22
1 | Демонтаж металлической конструкции лестницы | кг | 94.582 | Уголок 40*40*5 | кг | 37.422 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Уголок 100*100*8 | кг | 40.26 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Уголок 45*45*5 | кг | 16.9 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Изготовление и монтаж закладных деталей | кг | 7.54 |  |  |  |  | Пластина металлическая 200х200х3 мм (8 шт) | кг | 7.54 | подрядчик
[8 empty] | Анкерный болт 10*100 | шт | 32 | подрядчик
3 | Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы с креплением на анкерные болты | кг | 184.6 |  |  |  |  | Швеллер 12 | кг | 53.1 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 80*80*6 | кг | 59.7 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 50х50х5 | кг | 71.8 | подрядчик
4 | Изготовление и монтаж металлоконструкций поручней и ограждений | кг | 61 |  |  |  |  | Труба профильная 20х40х3 | кг | 25.9 | подрядчик
[8 empty] | Труба профильная 40х40х3 | кг | 35.1 | подрядчик
5 | Грунтование лестницы на 2 раза | м2 | 11,9 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ 021 | кг | норма | подрядчик
6 | Покраска лестницы краской ПФ на 2 раза | м2 | 11,9 |  |  |  |  | Краска ПФ-115 | кг | норма | подрядчик
7 | Укладка плитки ступеней и площадки | м2 | 2.16 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300х300х50 | шт | норма | подрядчик
8 | Демонтаж металлических конструкций (стеллаж) | кг | 322 | Металлические конструкции | кг | 322 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
9 | Демонтаж металлических ворот с коробкой (с автокраном). | кг | 495 | Металлические конструкции | кг | 495 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
10 | Изготовление и монтаж перемычки | кг | 101.1 |  |  |  |  | Уголок 100*100*8 | кг | 85.4 | подрядчик
[8 empty] | Пластина металлическая 500х100х4 мм (10 шт) | кг | 15.7 | подрядчик
11 | Демонтаж бетонных полов | м3 | 0.459 | [7 empty] | подрядчик
12 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса | кг | 13.86 |  |  |  |  | Арматура 10 АIII | кг | норма | подрядчик
13 | Бетонирование фундамента | м3 | 0.46 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
14 | Сверление отвестий в кирпичных стенах диам.6мм длиной 250мм | шт | 33 | [7 empty] | подрядчик
15 | Монтаж арматурных стержней диам.6мм А3 длиной 500мм | шт | 33 |  |  |  |  | Арматура 6 АIII | кг | 3.63 | подрядчик
16 | Кирпичная кладка стен толщиной 510мм с армированием | м2 | 7.08 |  |  |  |  | Кирпич полнотелый | м3 | норма | подрядчик
17 | Монтаж металлического дверного блока с терморазрывом для наружной установки | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной блок с терморазрывом для наружной установки 960*2050 | шт | 1 | подрядчик
18 | Монтаж дверного доводчика | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной доводчик | шт | 1 | подрядчик
19 | Демонтаж плитки пола | м2 | 26.31 | Плитка керамическая | кг | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
20 | Демонтаж ц/п стяжки толщ.90мм | м2 | 26.31 | Ц/п раствор | кг | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
21 | Монтаж бетонных полов толщиной 100мм | м2 | 26.31 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
22 | Монтаж плитки керамогранит (противоскользящая) с затиркой швов | м2 | 26.31 |  |  |  |  | Плитка керамогранит (противоскользящая) | м2 | норма | подрядчик
23 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с устройством одного дверного проема | м2 | 23.235 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм огнеупорный | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.100мм негорючий | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м | норма | подрядчик
24 | Монтаж противопожарного дверного блока 0,9*2,05 | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной блок протипожарный 0,9*2,05 | шт | 1 | подрядчик
25 | Облицовка стен и откосов ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 66.88 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 50*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50*50 | шт | норма | подрядчик
26 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 113.35 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
27 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 113.35 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
28 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 113.35 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ (цвет белый) | кг | норма | подрядчик
29 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 14.8 |  |  |  |  | Угол пластиковый 25 | м.п. | норма | подрядчик
30 | Монтаж плинтусов ПВХ | м.п. | 29.7 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п. | норма | подрядчик
31 | Монтаж подвесного потолка Армстронг (архив) | м2 | 7.32 |  |  |  |  | Подвесной потолок Армстронг в комплекте | м2 | норма | подрядчик
32 | Демонтаж светильников | шт | 3 | Светильник люминисцентный 1200 | шт | 3 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
33 | Демонтаж силового кабеля | м.п | 30 | Кабель силовой алюминиевый 3*2,5 | м.п | 15 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Кабель силовой алюминиевый 3*1,5 | м.п | 15 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
34 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 30 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 30 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 30 | подрядчик
35 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 20 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 20 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 20 | подрядчик
36 | Монтаж светильников 600*600 | шт | 5 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм. | шт | 5 | подрядчик
37 | Монтаж распределительных коробок | шт | 6 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100*100*50 | шт | 6 | подрядчик
38 | Демонтаж выключателя накладного | шт | 2 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 | стр. мусор
39 | Монтаж выключателя накладного | шт | 3 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный накладной | шт | 3 | подрядчик
40 | Монтаж розеток наружной установки | шт | 2 |  |  |  |  | Розетка на 2 поста наружной установки | шт | 2 | подрядчик
41 | Замена розеток наружной установки | шт | 1 | Розетка на 4 поста наружной установки | шт | 1 | стр. мусор | Розетка на 4 поста наружной установки | шт | 1 | подрядчик
42 | Демонтаж распределительного щитка на 3 модюля | шт | 1 | Распределительный щиток на 3 модуля | шт | 1 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
43 | Демонтаж распределительного щитка на 4 модюля | шт | 1 | Распределительный щиток на 4 модуля | шт | 1 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
44 | Демонтаж, монтаж нулевой шины | шт | 2 | Шина нулевая | шт | 2 | стр.мусор | Шина нулевая | шт | 2 | подрядчик
45 | Монтаж наружного распределительного щитка на 6 модулей | шт | 2 |  |  |  |  | Распределительный щиток на 6 модулей | шт | 2 | подрядчик
46 | Демонтаж, монтаж автоматического 1 полюсного выключателя 16А | шт | 3 | Автоматический 1 полюсный выключатель 16А | шт | 3 | стр.мусор | Автоматический 1 полюсный выключатель 16А | шт | 3 | подрядчик
47 | Монтаж автоматического 1 полюсного выключателя 25А. | шт | 3 |  |  |  |  | Автоматический 1 полюсный выключатель 25А | шт | 3 | подрядчик
48 | Демонтаж, монтаж кабель-каналов | м.п. | 54 | Кабель-канал 40*20 | м.п. | 42 | стр.мусор | Кабель-канал 40*20 | м.п. | 42 | подрядчик
|  |  |  | Кабель-канал 10*20 | м.п. | 12 | стр.мусор | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 12 | подрядчик
49 | Демонтаж, монтаж таблички "Выход" | шт | 1 | Табличка "Выход" | шт | 1 | п/исп | Табличка "Выход" | шт | п/исп | п/исп
50 | Ремонт ц/п стяжки пола с разборкой толщ. 50мм | м2 | 0.5 | Ц/п раствор М100 | кг | норма | стр. мусор | Ц/п раствор М100 | м3 | норма | подрядчик
51 | Монтаж плитки тротуарной на клей плиточный | м2 | 0.5 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300х300х50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Клей плитоточный | кг | норма | подрядчик
52 | Монтаж анемостатота 160 (архив) | шт | 1 |  |  |  |  | Анемостат 160 | шт | 1 | подрядчик
53 | Механическая очистка труб от ржавчины | м2 | 9.3 | [7 empty] | подрядчик
54 | Грунтование труб на 2 раза | м2 | 9.3 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ 021 | кг | норма | подрядчик
55 | Покраска труб и радиаторов краской для труб отопления Ду20 на 2 раза | м2 | 9.3 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
Прочие работы
1 | Влажная уборка помещений | м2 | 73.1 | [7 empty] | подрядчик
2 | Клининговая уборка помещений после ремонта | м2 | 73.1 | [7 empty] | подрядчик
3 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 5.94 | [7 empty] | подрядчик
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 5.94 | [7 empty] | подрядчик
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов
Инженер по надзору за ЗиС 2 категории ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин